## REKAPITULACIJA
NAROČNIK:
ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o.
Tešanovci 20
9226 Moravske Toplice
PREDMET RAZPISA:
Nabava vodovodnega materiala v letu 2020
Naročnik bo naročal materiale v količinah glede na dejanske potrebe!
SKUPNA REKAPITULACIJA POPISA MATERIALA
SKUPAJ:
A. CEVI | 0
B. SPOJKE | 0
C. ZASUNI IN VENTILI | 0
D. HIŠNI PRIKLJUČKI | 0
E. REPARATURNE OBJEMKE | 0
F. HIDRANTI | 0
G. SPOJKE IN TESNILA ZA VODOMERE | 0
SKUPAJ BREZ DDV: | 0
22% DDV: | 0
SKUPAJ Z DDV: | 0
PONUDNIK:
(podpis in pečat)

## A
A. CEVI
A.I. POLIETILENSKE CEVI IN SPOJKE
Predmet razpisa so polietilenske cevi za zunanji vodovod in pripadajoče spojke in fazonski kosi iz plastičnih materialov.
A.I.1. POLIETILENSKE CEVI
Polietilenske cevi so iz materiala PE 80 in PE 100.
Zahteve naročnika:
- polietilenske cevi za pitno vodo
- označba cevi: na cevi morajo biti natisnjeni podatki: standard po katerem so izdelane,
proizvajalec, premer cevi, SDR, material, metraža
- cevi se dobavljajo v kolutih in palicah
- obvezno je navesti proizvajalca cevi
A.I.1.1. POLIETILENSKE CEVI IZ MATERIALA PE 80
A.I.1.1.1. POLIETILENSKE CEVI IZ PE 80
D | s(mm) | SDR | L(m) | cena (€/m) | skupaj
20 | 2 | 11 | 50 | 0 | 0
25 | 2.3 | 11 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
D…..nazivni premer
s……..debelina stene
SDR…standardno dimenzijsko razmerje
A.I.1.1.2. POLIETILENSKE CEVI IZ PE 100 RC PAS 1075 TIP 2
D | s(mm) | SDR | L(m) | cena (€/m) | skupaj
32 | 3 | 16 | 1000 | 0 | 0
40 | 3.7 | 16 | 100 | 0 | 0
50 | 4.6 | 16 | 100 | 0 | 0
63 | 5.8 | 16 | 500 | 0 | 0
75 | 6.8 | 16 | 50 | 0 | 0
90 | 8.2 | 16 | 50 | 0 | 0
110 | 10 | 16 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
D…..nazivni premer
s……..debelina stene
SDR…standardno dimenzijsko razmerje
A.I.2. SPOJKE ZA POLIETILENSKE CEVI
Zahteve naročnika:
- nazivni tlak minimalno 12,5 b
- spojke morajo biti izdelane iz polipropilena ali podobnega materiala, ki zagotavlja podobne karakteristike
- v spojki mora biti integrirano tesnilo, ki zagotavlja tesnost spoja
- v spojki mora biti integriran nazobčani obroč, ki preprečuje zdrs spojke
- trdnost in tesnost spoja sta zavarovana s prekrivno matico, ki se privije v navoj na telesu spojke
- obvezno je navesti proizvajalca cevi
A.I.2.1. DVOJNA SPOJKA
d | kos | cena (€/kos) | skupaj
25 | 10 | 0 | 0
32 | 100 | 0 | 0
40 | 10 | 0 | 0
50 | 10 | 0 | 0
63 | 50 | 0 | 0
75 | 10 | 0 | 0
90 | 10 | 0 | 0
110 | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
d.….nazivni premer
A.I.2.2. REDUCIRNA SPOJKA -dvojna
d | kos | cena (€/kos) | skupaj
25-20 | 10 | 0 | 0
32-25 | 30 | 0 | 0
40-32 | 20 | 0 | 0
63-32 | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
d.….nazivni premer
A.I.2.3. T - KOS
d | kos | cena (€/kos) | skupaj
20/20/20 | 5 | 0 | 0
32/25/32 | 10 | 0 | 0
32/32/32 | 20 | 0 | 0
32/1"/32 | 10 | 0 | 0
63/63/63 | 10 | 0 | 0
63/40/63 | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
d……..nazivni premer
A.I.2.4. KOLENO - ZUNANJI NAVOJ
d | R | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
20 | 1/2" | 5 | 0 | 0
25 | 3/4" | 20 | 0 | 0
32 | 1" | 50 | 0 | 0
40 | 5/4" | 5 | 0 | 0
50 | 6/4" | 5 | 0 | 0
63 | 2" | 5 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
d,R….….nazivni premer
A.I.2.5. KOLENO
d | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
20 | 5 | 0 | 0
25 | 10 | 0 | 0
32 | 50 | 0 | 0
40 | 5 | 0 | 0
50 | 5 | 0 | 0
63 | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
d….….nazivni premer
A.I.2.6. SPOJKA - ZUNANJI NAVOJ
d | R | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
20 | 1/2" | 5 | 0 | 0
25 | 3/4" | 10 | 0 | 0
32 | 1" | 50 | 0 | 0
40 | 5/4" | 5 | 0 | 0
50 | 6/4" | 5 | 0 | 0
63 | 2" | 10 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
d,R….….nazivni premer
A.I.2.7. SPOJKA - NOTRANJI NAVOJ
d | R | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
20 | 1/2" | 5 | 0 | 0
25 | 3/4" | 5 | 0 | 0
32 | 3/4" | 5 | 0 | 0
32 | 1" | 5 | 0 | 0
40 | 5/4" | 5 | 0 | 0
50 | 6/4" | 5 | 0 | 0
63 | 2" | 5 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
d,R….….nazivni premer
A.I.2.8. T - KOS NOTRANJI NAVOJ
d | R | N(kos) | cena(€/kos) | skupaj
20 | 1/2" | 5 | 0 | 0
25 | 3/4" | 5 | 0 | 0
32 | 1" | 10 | 0 | 0
40 | 5/4" | 5 | 0 | 0
50 | 6/4" | 5 | 0 | 0
63 | 2" | 10 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
d,R….….nazivni premer
A.I.2.8. C - ČEP
d | R | N(kos) | cena(€/kos) | skupaj
20 | 1/2" | 1 | 0 | 0
25 | 3/4" | 1 | 0 | 0
32 | 1" | 1 | 0 | 0
40 | 5/4" | 1 | 0 | 0
63 | 2" | 1 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
d,R….….nazivni premer
A.II. JEKLENI POCINKANI FITINGI
Predmet tega podsklopa so pocinkani spojni kosi - fitingi, ki se uporabljajo pri izvedbi vodovodnih inštalacij
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca fitingov
A.II.1. FITINGI
A.II.1.1. POC. T - KOS
R | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
1/2" | 10 | 0 | 0
3/4" | 10 | 0 | 0
1" | 10 | 0 | 0
5/4" | 10 | 0 | 0
6/4" | 10 | 0 | 0
2" | 5 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
N…količina za nabavo
A.II.1.2. POC. KOLENO
R | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
1/2" | 10 | 0 | 0
3/4" | 10 | 0 | 0
1" | 10 | 0 | 0
5/4" | 10 | 0 | 0
6/4" | 10 | 0 | 0
2" | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
N…količina za nabavo
A.II.1.3. POC. KOLENO NOTRANJI + ZUNANJI NAVOJ
R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" | 5 | 0 | 0
3/4" | 5 | 0 | 0
1" | 5 | 0 | 0
5/4" | 5 | 0 | 0
6/4" | 5 | 0 | 0
2" | 5 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
N…količina za nabavo
A.II.1.4. POC. TULJAVA
R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" | 2 | 0 | 0
3/4" | 2 | 0 | 0
1" | 2 | 0 | 0
5/4" | 2 | 0 | 0
6/4" | 2 | 0 | 0
2" | 2 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.II.1.5. POC. HOLANDEC
R | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
1/2" | 5 | 0 | 0
3/4" | 10 | 0 | 0
1" | 20 | 0 | 0
5/4" | 5 | 0 | 0
6/4" | 5 | 0 | 0
2" | 5 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.II.1.6. POC. OBJEMKA
R | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
1/2" | 1 | 0 | 0
3/4" | 5 | 0 | 0
1" | 5 | 0 | 0
5/4" | 5 | 0 | 0
6/4" | 1 | 0 | 0
2" | 1 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.II.1.7. POC. ČEP
R | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
1/2" | 1 | 0 | 0
3/4" | 5 | 0 | 0
1" | 5 | 0 | 0
5/4" | 5 | 0 | 0
6/4" | 1 | 0 | 0
2" | 1 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.II.1.8. POC. GH SPOJKA
R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" | 1 | 0 | 0
3/4" | 1 | 0 | 0
1" | 1 | 0 | 0
5/4" | 1 | 0 | 0
6/4" | 1 | 0 | 0
2" | 1 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.II.1.9. POC. R - KOS
R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
3/4" - 1/2" | 5 | 0 | 0
1" - 1/2" | 5 | 0 | 0
1" - 3/4" | 5 | 0 | 0
5/4" - 1/2" | 5 | 0 | 0
5/4" - 3/4" | 5 | 0 | 0
5/4" - 1" | 5 | 0 | 0
6/4" - 3/4" | 5 | 0 | 0
6/4" - 1" | 5 | 0 | 0
6/4" - 5/4" | 5 | 0 | 0
2" - 3/4" | 2 | 0 | 0
2" - 1" | 2 | 0 | 0
2" - 5/4" | 2 | 0 | 0
2" - 6/4" | 2 | 0 | 0
100
|  | skupaj: | 0
A.II.1.10. VENTILI REDUCIRNI Z MANOMETERCO (npr. Callefi) Z NOTRANJIM NAVOJEM
R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
3/4" | 30 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.II.1.11. KROGELNI VENTIL KOVINA
R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" | 10 | 0 | 0
3/4" | 10 | 0 | 0
1" | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.II.1.12. KROGELNI VENTIL KOVINA Z IZPUSTOM
R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" | 10 | 0 | 0
3/4" | 10 | 0 | 0
1" | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.II.1.13. VRTNE PIPE KOVINA
R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
1/2" | 15 | 0 | 0
3/4" | 20 | 0 | 0
1" | 5 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.II.1.14. ZGORNJI DEL PREPUSTNEGA VENTILA
R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
3/4" | 10 | 0 | 0
1" | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.II.1.15. VENTIL PREHODNI - RAVNI
R | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
3/4" | 10 | 0 | 0
1" | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.III.3 VIJAKI, MATICE
Zahteve naročnika:
- vijaki, matice in podložke morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kvalitete A4
A.III.3.1 VIJAKI
navoj | l(mm) | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
M16 | 50 | 5 | 0 | 0
M16 | 60 | 5 | 0 | 0
M16 | 70 | 5 | 0 | 0
M16 | 80 | 5 | 0 | 0
M20 | 70 | 5 | 0 | 0
M20 | 80 | 5 | 0 | 0
M20 | 90 | 5 | 0 | 0
M24 | 90 | 5 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
l…….. dolžina vijaka
A.III.3.2 MATICE
navoj | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
M16 | 10 | 0 | 0
M20 | 10 | 0 | 0
M24 | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.III.3.3. PODLOŽKE
| N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
M16 | 50 | 0 | 0
M20 | 10 | 0 | 0
M24 | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
A.IV. PVC CEVI , ODCEPI, OBJEMKE, PVC LOKI ZA KANALIZACIJO
Predmet tega podsklopa so PVC kanalizacijske cevi, PVC loki, odcepi, objemke
Zahteve naročnika:
- obvezno navesti proizvajalca cevi
- proizvajalec mora imeti uveden in certificiran sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
- trdnostni razred SN 8
- gladke zunanje in notranje stene
- spoj na pero in utor
- tesnenje z gumijastim tesnilom
- tesnilo je zajeto v ceni za kos
A.IV.1. PVC CEVI ZA KANALIZACIJO
D | L(m) | N (kom) | cena (€/kom) | skupaj
100 | 1 | 6 |  | 0
100 | 2 | 2 |  | 0
100 | 3 | 2 |  | 0
100 | 5 | 10 |  | 0
125 | 1 | 0 |  | 0
125 | 2 | 3 |  | 0
125 | 3 | 0 |  | 0
150 | 1 | 10 |  | 0
150 | 2 | 10 |  | 0
150 | 3 | 10 |  | 0
150 | 5 | 10 |  | 0
200 | 1 | 0 |  | 0
200 | 2 | 10 |  | 0
200 | 3 | 4 |  | 0
200 | 5 | 5 |  | 0
250 | 3 | 5 |  | 0
300 | 1 | 0 |  | 0
300 | 2 | 0 |  | 0
300 | 3 | 10 |  | 0
300 | 5 | 5 |  | 0
400 | 1 | 0 |  | 0
400 | 2 | 0 |  | 0
400 | 3 | 2 |  | 0
400 | 5 | 5 |  | 0
500 | 1 | 0 |  | 0
500 | 2 | 0 |  | 0
500 | 3 | 1 |  | 0
500 | 5 | 2 |  | 0
|  |  | skupaj: | 0
N……..količina za nabavo
D….premer cevi
L… dolžina cevi
A.IV.1 MEDPRIROBNIČNO TESNILO
Zahteve naročnika:
- v tesnilu mora biti vulkaniziran jeklen obroč
- tesnilo ne sme vsebovati platna
- tesnilo mora imeti profiliran notranji rob
- guma iz katere je izdelano tesnilo mora biti primerna za stik s pitno vodo
DN(mm) | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
50 | 10 | 0 | 0
65 | 10 | 0 | 0
80 | 10 | 0 | 0
100 | 10 | 0 | 0
125 | 10 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
REKAPITULACIJA : SKLOP A. CEVI
A.I.1.1.1. Polietilenske cevi iz PE 80 za nazivni tlak 8 b |  |  |  | 0
A.I.1.1.2. Polietilenske cevi iz PE 100 za nazivni tlak 16 b |  |  |  | 0
A.I.2.1. Dvojna spojka |  |  |  | 0
A.I.2.2. Reducirna spojka |  |  |  | 0
A.I.2.3. T - kos |  |  |  | 0
A.I.2.4. Koleno - zunanji navoj |  |  |  | 0
A.I.2.5. Koleno |  |  |  | 0
A.I.2.6. Spojka - zunanji navoj |  |  |  | 0
A.I.2.7. Spojka - notranji navoj |  |  |  | 0
A.I.2.8. T - kos notranji navoj |  |  |  | 0
A.I.2.9. Zaključna kapa
A.I.2.8. C - čep |  |  |  | 0
A.II.1.1. Poc. T - kos |  |  |  | 0
A.II.1.2. Poc. koleno |  |  |  | 0
A.II.1.3. Poc. koleno notranji + zunanji navoj |  |  |  | 0
A.II.1.4. Poc. tuljava |  |  |  | 0
A.II.1.5. Poc. holandec |  |  |  | 0
A.II.1.6. Poc. objemka |  |  |  | 0
A.II.1.7. Poc. čep |  |  |  | 0
A.II.1.8. Poc. GH spojka |  |  |  | 0
A.II.1.9. Poc. R - kos |  |  |  | 0
A.II.1.10. Reducirni ventil |  |  |  | 0
A.II.1.11. Krogelni ventil |  |  |  | 0
A.II.1.12. Krogelni ventil z izpustom |  |  |  | 0
A.II.1.13. Vrtne pipe |  |  |  | 0
A.II.1.14. Zgornji del prepustnega ventila |  |  |  | 0
A.II.1.15. Ventil prehodni ravni |  |  |  | 0
A.III.3.1 Vijaki |  |  |  | 0
A.III.3.2 Matice |  |  |  | 0
A.III.3.3. Podložke |  |  |  | 0
A.IV.1 Medprirobnično tesnilo |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj | 0

## B
B. SPOJKE
V tem sklopu so predmet razpisa spojke za spajanje različnih vodovodnih cevi.
B.I. UNIVERZALNA SPOJKA
Zahteve naročnika:
- material duktilna litina
- princip tesnenja z gumijastim tesnilom, ki se stiska ob pritegovanju vijakov
- spojka mora biti opremljena z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi
- nazivni tlak min. 10 b
- notranja in zunanja zaščita z zaščitnim premazom
B.I.1. ENOJNA SPOJKA E
Zahteve naročnika:
- prirobnica za 10 b
- navesti razpon za zunanji premer cevi, ki ga spojka pokriva!
DN(mm) | Dzunanji od-do (mm) | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
50 | 46-71 | 1 | 0 | 0
65 | 69-90 | 1 | 0 | 0
80 | 84-105 | 1 | 0 | 0
100 | 104-132 | 1 | 0 | 0
125 | 132-155 | 1 | 0 | 0
150 | 154-192 | 1 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
B.I.2. DVOJNA SPOJKA DV
DN(mm) | D zunanji od-do (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
50 | 46-71 | 1 | 0 | 0
65 | 69-90 | 1 | 0 | 0
80 | 84-105 | 1 | 0 | 0
100 | 104-132 | 1 | 0 | 0
125 | 132-155 | 1 | 0 | 0
150 | 154-192 | 1 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
REKAPITULACIJA B: SPOJKE
B.I.1. Enojna spojka E |  |  |  | 0
B.I.2. Dvojna spojka DV |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## C
C. ZASUNI IN VENTILI
Predmet tega sklopa je nabava zapornih elementov, ki se uporabljajo pri vodovodnih inštalacijah.
C.I. PRIROBNIČNI ZASUNI IN PRIBOR
Predmet tega podsklopa je nabava prirobničnih zasunov in pribora kot so kolesa in vgradilne garniture
C.I.1. ZASUNI
Zahteve naročnika:
- princip delovanja: dviganje in spuščanje tesnilnega klina s pomočjo vrtenja vretena
- tesnilni klin vulkaniziran
- vreteno iz nerjavečega jekla
- ohišje zasuna mora biti brez poglobitve za klin, tako da je omogočen popolnoma prost pehod
tekočine in onemogočeno nabiranje usedlin
- tesnenje vretena z več kot enim tesnilnim obročem iz umetne mase
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- vgradne dolžine obvezno kot je navedeno v tabeli
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna
DN(mm) | L(mm) | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
50 | 150 | 1 | 0 | 0
63 | 170 | 10 | 0 | 0
80 | 180 | 1 | 0 | 0
110 | 190 | 5 | 0 | 0
125 | 200 | 5 | 0 | 0
150 | 210 | 1 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
DN..…nazivni premer
L…….vgradna dolžina
C.I.2. VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE
Zahteve naročnika:
- teleskopska izvedba
- drog in cev garniture iz pocinkanega jekla
- zaščitna cev iz polietilena
- proizvajalec vgradilne garniture mora biti isti, kot je proizvajalec zasuna
C.I.2.1 VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - KRATKA
DN | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
65-80 (L do 1,1 m) | 5 | 0 | 0
100-150 (L do 1,1 m) | 5 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
C.I.2.2 VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - DOLGA
DN | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
40-50 (L do 2,1 m) | 5 | 0 | 0
65-80 (L do 2,1 m) | 5 | 0 | 0
100-150 (L do 2,1 m) | 5 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
C.II. KROGELNI VENTILI -kovina
Zahteve naročnika:
- krogelni ventil z ženskim colskim navojem
- obvezno navesti proizvajalca in tip
R | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
5/4" | 5 | 0 | 0
6/4" | 1 | 0 | 0
2" | 1 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
REKAPITULACIJA C: ZASUNI IN VENTILI
C.I.1. Zasuni |  |  |  | 0
C.I.2.1 Vgradilna garnitura za zasune kratka |  |  |  | 0
C.I.2.2 Vgradilna garnitura za zasune dolga |  |  |  | 0
C.II. Krogelni ventili |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## D
D. HIŠNI PRIKLJUČKI
Predmet tega sklopa je nabava materiala za izdelavo navrtav za hišne priključke. Kot material za izdelavo
navrtave se v tem primeru razume ves potrebni material, da se na obstoječo cev namesti navrtni zasun in
izvede vrtanje cevi. V navrtni zasun je integrirana zaporna plošča, ki ob montaži omogoča delo pod pritiskom,
med uporabo pa služi zapiranju priključka. Navrtni zasun mora biti prirejen za montažo vgradilne garniture.
Navrtni zasun mora biti prilagojen za priklop polietilenske vodovodne cevi. Odtok mora biti opremljen s
spojko z gumijastim tesnilom in zobatim obročem, ki preprečuje izvlek cevi. Odtok je v horizontalni ravnini.
Navrtna garnitura mora omogočati priklop polietilenske vodovodne cevi v poljubni smeri glede na obstoječo
cev. Spajanje elementov navrtnega zasuna mora biti z bajonetnim spojem, tesnenje zagotavljajo vgrajena
tesnila. Ta spoj mora imeti varovalko, ki preprečuje razmak spoja. Na priključku ne sme biti nobenega spoja z
navojem.
TIP: HAWLE oz. primerljivi material
D. HIŠNI PRIKLJUČEK NA CEVI IZ PE ALI PVC
Zahteve naročnika:
- navrtni zasun ima integrirano objemko, ki v celoti objame vodovodno cev,
- integrirana zaporna plošča iz nerjavečega jekla
- navrtni zasun prirejen za pritrditev vgradilne garniture
- odtok v horizontalni ravnini v poljubni smeri
-na odtoku je navrtni zasun opremljen s hitro spojko za polietilenske cevi, ki je opremljena z integriranim
tesnilom in nazobčanim obročem za preprečevanje razmaka spoja
- bajonetni spoji z integriranimi tesnili med elementi navrtnega zasuna
- hišni priključek se mora izvesti brez navojnih spojev
- material navrtnega zaasuna je nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notrani epoksidni zaščitni nanos
- navesti proizvajalca in tip
- v tabeli je potrebno navesti vse elemente, ki sestavljajo hišni priključek in zanje podati ceno
D.1. HIŠNI PRIKLJUČEK DN 32 (R1") NA CEVI IZ PE ALI PVC
D | navrtni zasun (€) | vrtljivo koleno(€) | N(kos) | Cena (€/kos) | skupaj
63 |  |  | 10 | 0 | 0
90 |  |  | 1 | 0 | 0
110 |  |  | 5 | 0 | 0
125 |  |  | 1 | 0 | 0
150 |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj: | 0
Opomba: v polji, ki sta označeni s črticami vpisati element, ki je še sestavni del priključka
in v pripadajočo kolono vpisati cene!
D.2. ZASUN ZA HIŠNI PRIKLJUČEK Z OBOJESTRANSKIM ISO PRIKLJUČKOM
Zahteve naročnika:
- zasun mora imeti obojestranski ISO priključek
- princip delovanja: dviganje in spuščanje tesnilnega klina s pomočjo vrtenja vretena
- tesnilni klin vulkaniziran
- vreteno iz nerjavečega jekla
- ohišje zasuna mora biti brez poglobitve za klin, tako da je omogočen popolnoma prost pehod tekočine in
onemogočeno nabiranje usedlin
- tesnenje vretena z več kot enim tesnilnim obročem iz umetne mase
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna
d (mm) | N(kom) | cena (€/kos) | skupaj
32 | 20 | 0 | 0
40 | 5 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | 0
63 | 1 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
D.3. VGRADILNA GARNITURA KPL. ZA HIŠNI PRIKLJUČEK
Zahteve naročnika:
- teleskopska izvedba
- drog in cev garniture iz pocinkanega jekla
- zaščitna cev iz polietilena
- vgradilna garnitura mora biti prirejena za montažo na hišne priključke
- vradilna garnitura mora vsebovati PVC podložno plošča in cestno kapo DN 90
L(dolžina) | N(kpl) | cena (€/kos) | skupaj
0,6 - 0,8 m | 5 | 0 | 0
0,7 - 1,1 m | 20 | 0 | 0
1 - 1,5 m | 5 | 0 | 0
1,5 - 2,5 m | 5 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
D.4. ZASUN ZA HIŠNI PRIKLJUČEK Z OBOJESTRANSKIM NOT.NAVOJEM
Zahteve naročnika:
- princip delovanja: dviganje in spuščanje tesnilnega klina s pomočjo vrtenja vretena
- tesnilni klin vulkaniziran
- vreteno iz neerjavečega jekla
- ohišje zasuna mora biti brez poglobitve za klin, tako da je omogočen popolnoma prost
prehod tekočine in onemogočeno nabiranje usedlin
- tesnenje vretena z več kot enim tesnilnim obročem iz umetne mase
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna
DN (mm) | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
R 1˝ | 20 | 0 | 0
R 5/4˝ | 5 | 0 | 0
R 6/4˝ | 3 | 0 | 0
R 2˝ | 2 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
D.5. VODOMERNI TERMO JAŠEK Z LTŽ ALI PVC POKROVOM
Vodomerni termo jašek: o konstrukcija jaška mora omogočati zaščito proti zmrzali do globine vsaj 70 cm (poročilo ustrezne institucije) o ohišje mora biti izvedeno tako, da omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. Ohišje jaška je dvodelno, kar omogoča lažjo prilagoditev končnega uporabnika okolici in zaščito instalacijskih vodovodnih cevi. o instalacija mora vsebovati kompletno opremo za priključitev (priključne spojke za PE cevi, krogelne ventile, lovilec nesnage,vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje - T kos s čepom) o širina jaška mora biti minimalno 600mm, kar omogoča lažjo menjavo vodomerov. o ohišje jaška mora biti izvedeno tako, da omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200mm). Navedeno nivelacijo je potrebno doseči brez posega v spodnji del jaška z instalacijo. o jašek mora biti brez dna zaradi prehajanja toplote iz tal ter odvoda kondenzacijske oziroma morebiti izlivne vode, kar preprečuje zamrznitev vodomera ter priključne inštalacije
velikost/pokrov/ | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
3/4" z LTŽ pokrovom | 5 | 0 | 0
3/4" z LTŽ pokrovom in redukcijo | 5 | 0 | 0
3/4" z LTŽ pokrovom - DVOJNI | 1 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
D.6. VEČNATOČNI VODOMERI (vključen nepovratni PVC vgradni ventil DN 20 kos 1 in tesnilo spojke 2 kos) OBNOVLJENI PO MID (zamenjava staro za novo)
velikost | N(kpl) | cena (€/kos) | skupaj
DN 15 | 5 | 0 | 0
DN 20 | 500 | 0 | 0
DN 25 | 5 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
REKAPITULACIJA D: HIŠNI PRIKLJUČKI
D.1. Hišni priključek DN 32mm (R1") na cevi iz PE ali PVC |  |  |  | 0
D.2. Zasun za hišni priključek z obojestranskim ISO priključkom |  |  |  | 0
D.3. Vgradilna garnitura za hišni priključek |  |  |  | 0
D.4. Zasun za hišni priključek z obojestranskim notranjim navoj. |  |  |  | 0
D.5. Vodomerni termo jašek |  |  |  | 0
D.6. Vodomeri |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## E
E. REPARATURNE OBJEMKE
E.I. REPARATURNE OBJEMKE
Predmet razpisa v tem sklopu je nabava reparaturnih objemk za
popravilo okvar na cevovodih
Zahteve naročnika:
- objemka iz nerjaveče jeklene pločevine
- nerjaveči vijaki za pritegovanje
- objemka je z notranje strani obložena z gumijastim tesnilom po celi dolžini
- obvezno navesti proizvajalca in tip
E.I.1. REPARATURNE OBJEMKE
zunanji premer cevi od-do (mm) | dolžina spojke (mm) | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
32-37,5 | 100 | 5 | 0 | 0
41-51 | 100 | 5 | 0 | 0
44,5-57 | 100 | 10 | 0 | 0
63-68 | 200 | 10 | 0 | 0
68-75 | 200 | 5 | 0 | 0
75-83 | 200 | 10 | 0 | 0
82-91 | 200 | 5 | 0 | 0
95-104 | 200 | 1 | 0 | 0
104-112 | 200 | 5 | 0 | 0
115-125 | 200 | 1 | 0 | 0
131-141 | 200 | 1 | 0 | 0
140-150 | 200 | 1 | 0 | 0
151-164 | 200 | 1 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
Opomba: obvezno izpolniti kolono 'dolžina spojke'
REKAPITULACIJA E: REPARATURNE OBJEMKE
E.I.1. Reparaturna objemka |  |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## F
F. HIDRANTI
Predmet razpisa v tem sklopu je nabava raznih armatur, ki se uporabljajo pri gradnji zunanjega vodovoda.
Predmet nabave v tem podsklopu so podzemni in nadzemni hidranti.
F.I.1. PODZEMNI HIDRANT
Zahteve naročnika:
- nazivni premer DN80
- vgradna globina RD=750 mm, RD=1000
- dolžina hidranta H=500 mm, H=750 mm
- vgrajen mora biti varnostni ventil za izpust vode po uporabi
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN (mm) | N(kos) | cena (€/kos) | skupaj
80/500 | 1 | 0 | 0
80/750 | 1 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
F.I.2. NADZEMNI HIDRANT
Zahteve naročnika:
- nazivni premer DN80
- dva priključka tipa C in en priključek tipa B
- vertikalna cev hidranta iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304 ali boljše
- glava hidranta iz nodularne litine
- vgrajen varnostni ventil za izpust vode po uporabi
- obvezno navesti proizvajalca in tip
DN (mm) | N(kom) | cena (€/kom) | skupaj
80/750 | 5 | 0 | 0
80/1000 | 3 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
REKAPITULACIJA F: HIDRANTI
F.I.1. Podzemni hidrant |  |  |  | 0
F.I.2. Nadzemni hidrant |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## G
H. SPOJKE IN TESNILA ZA VODOMERE
Predmet tega sklopa je nabava spojk za spajanje vodomerov in tesnil za tesnjenje le teh.
H.I. SPOJKE
Predmet tega podsklopa je nabava spojk za spajanje vodomerov.
Zahteve naročnika:
- spojke morajo biti narejene iz medenine
- spojke morajo biti iz dveh dolžin ( kratke - dolge )
- spojka dolga mora imeti na navoju dodano ozko matico s tesnilom
- spojke morajo biti z robom prilagojene za sedež tesnil s holandcema
H.I.1. SPOJKA ZA VODOMER - KRATKA
R | L ( mm ) | N ( kos ) | cena / kos | skupaj
1/2" | 40 | 10 | 0 | 0
3/4" | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
H.I.2. SPOJKA ZA VODOMER - DOLGA
R | L ( mm ) | N ( kos ) | cena / kos | skupaj
1/2" | 60 | 10 | 0 | 0
3/4" | 72 | 50 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
H.II. TESNILO PLOŠČATO
Predmet tega podsklopa je nabava tesnil za tesnenje spojk z vodomeri.
Zahteve naročnika:
tesnila morajo biti iz ploščate gume debeline 3mm
H.II.1. TESNILO PLOŠČATO GUMI 3MM
R | N ( kos ) | cena / kos | skupaj
1/2" | 10 | 0 | 0
3/4" | 10 | 0 | 0
1" | 20 | 0 | 0
|  | skupaj: | 0
REKAPITULACIJA H: SPOJKE IN TESNILA
H.I.1. Spojka za vodomer - kratka |  |  | 0
H.I.2. Spojka za vodomer - dolga |  |  | 0
H.II.1. Tesnilo ploščato gumi 3mm |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0