## List1
NAROČNIK: |  |  | PREDRAČUN Exel tabela
ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o.
Tešanovci 20
9226 Moravske Toplice
PREDMET RAZPISA:
Nabava kanalizacijskega materiala v letu 2019
Naročni bo naročal material v količinah glede na dejanske potrebe
Popis kanalizacijskega materiala 2019
Material za kanalizacijo – tlačni pritisk mora ustrezati SN 8 kN/m2-razen če navedeno drugače Kakovost predmeta ponudbe mora biti v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet te pogodbe in tehnično dokumentacijo, ki jo bo ponudnik predložil k ponudbi. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. Povsod, kjer se opis predmeta nanaša na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo se upošteva, da predmet ustreza, če izpolnjuje določilo ≫ali enakovredni≪. Ponudnik priloži ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da izpolnjuje zahtevane pogoje. Naročnik si pridržuje pravico, da po odpiranju ponudb zahteva dobavo vzorcev. V kolikor vzorci ne odgovarjajo zahtevani kvaliteti lahko naročnik zavrne ponudbo ponudnika kot neustrezno.
MATERIAL: | EM | količina EM | Cena €/m | Vrednost brez DDV
CEV ZAŠČITNA FI 63 (obložna) | m | 100 | 0 | 0
CEV ZAŠČITNA FI 50 (obložna) | m | 500 | 0 | 0
MANŽETA GUMI FI 63-32 | kos | 50 | 0 | 0
CEV-PE DRENAŽA+SP. FI 250 DK (1/3 perf.) | m | 10 | 0 | 0
CEV-PE DRENAŽA+SP. FI 250 DK (1/3 perf.) | m | 50 | 0 | 0
CEV-PVC drenažne cevi – 360° | m | 50 | 0 | 0
CEV PVC-UK 110 X 1 M SN 4 KOEKS | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 110 X 2 M SN 4 KOEKS | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 110 X 5 M SN 4 KOEKS | kos | 15 | 0 | 0
CEV PVC-UK 125 X 1 M SN 4 KOEKS | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 125 X 2 M SN 4 KOEKS | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 125 X 5 M SN 4 KOEKS | kos | 10 | 0 | 0
CEV PVC-UK 160 X 1 M SN 4 KOEKS | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 160 X 2 M SN 4 KOEKS | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 160 X 5 M SN 4 KOEKS | kos | 20 | 0 | 0
CEV PVC-UK 315 X 5 M SN 4 KOEKS | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 400 X 5 M SN 4 KOEKS | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 125 X 5 M SN 8 KOEKS | kos | 10 | 0 | 0
CEV PVC-UK 160 X 5 M SN 8 KOEKS | kos | 30 | 0 | 0
CEV PVC-UK 200 X 5 M SN 8 KOEKS | kos | 70 | 0 | 0
CEV PVC-UK 315 X 5 M SN 8 KOEKS | kos | 20 | 0 | 0
CEV PVC-UK 400 X 5 M SN 8 KOEKS | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 160 X 5 M SN 4 ENOSLOJNA | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 200 X 5 M SN 4 ENOSLOJNA | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 315 X 5 M SN 4 ENOSLOJNA | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 160 X 5 M SN 8 ENOSLOJNA | kos | 20 | 0 | 0
CEV PVC-UK 200 X 5 M SN 8 ENOSLOJNA | kos | 15 | 0 | 0
CEV PVC-UK 250 X 5 M SN 8 ENOSLOJNA | kos | 15 | 0 | 0
CEV PVC-UK 315 X 5 M SN 8 ENOSLOJNA | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 400 X 5 M SN 8 ENOSLOJNA | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 500 X 5 M SN 8 ENOSLOJNA | kos | 5 | 0 | 0
CEV PVC-UK 630 X 5 M SN 8 ENOSLOJNA | kos | 3 | 0 | 0
PVC KOLENO 110/15 UK | kos | 10 | 0 | 0
PVC KOLENO 110/30 UK | kos | 10 | 0 | 0
PVC KOLENO 110/45 UK | kos | 10 | 0 | 0
PVC KOLENO 110/90 UK | kos | 5 | 0 | 0
PVC KOLENO 125/15 UK | kos | 10 | 0 | 0
PVC KOLENO 125/30 UK | kos | 10 | 0 | 0
PVC KOLENO 125/45 UK | kos | 5 | 0 | 0
PVC KOLENO 125/90 UK | kos | 2 | 0 | 0
PVC KOLENO 160/15 UK | kos | 15 | 0 | 0
PVC KOLENO 160/30 UK | kos | 15 | 0 | 0
PVC KOLENO 160/45 UK | kos | 10 | 0 | 0
PVC KOLENO 200/15 UK | kos | 5 | 0 | 0
PVC KOLENO 200/30 UK | kos | 1 | 0 | 0
PVC KOLENO 200/45 UK | kos | 1 | 0 | 0
PVC T KOS 110/110/45 UK | kos | 1 | 0 | 0
PVC T KOS 110/110/90 UK | kos | 1 | 0 | 0
PVC T KOS 125/125/45 UK | kos | 1 | 0 | 0
PVC T KOS 125/125/90 UK | kos | 1 | 0 | 0
PVC T KOS 160/110/45 UK | kos | 1 | 0 | 0
PVC T KOS 160/125/45 UK | kos | 1 | 0 | 0
PVC T KOS 160/160/45 UK | kos | 1 | 0 | 0
PVC REDUKCIJA 110/160 UK | kos | 5 | 0 | 0
PVC REDUKCIJA 125/160 UK | kos | 5 | 0 | 0
PVC DRSNA SPOJKA 110 UK | kos | 5 | 0 | 0
PVC DRSNA SPOJKA 125 UK | kos | 5 | 0 | 0
PVC DRSNA SPOJKA 160 UK | kos | 5 | 0 | 0
PVC DRSNA SPOJKA 200 UK | kos | 5 | 0 | 0
PVC DRSNA SPOJKA 500 UK | kos | 1 | 0 | 0
PVC DRSNA SPOJKA 630 UK | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 625 X 1000 MM RAVNI/K | kos | 5 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 625 X 1250 MM RAVNI/K | kos | 5 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 625 X 1500 MM RAVNI/K | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 625 X 1500 MM/K | kos | 5 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 625 X 1750 MM/K | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 625 X 1750 MM RAVNI/K | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 625 X 2000 MM RAVNI/K | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 625 X 2250 MM RAVNI | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 625 X 2500 MM RAVNI | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 800 X 1500 MM + KONUS/K | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 800 X 1750 MM + KONUS/K | kos | 3 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 800 X 2500 MM + RAVNI+KON./K | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 800X 2750 MM RAVNI+KON./K | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 800 X 3250 MM + KONUS | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 800 X 3250 MM + RAVNI+KON. | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE DN 800 X 3500 MM + KONUS | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE XL DN 1000X1500 MM RAVNI +K | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE UMIRJ.DN 1000X1000 MM | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE - OBROČ 625/250 | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE - OBROČ 625/500 | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE HIŠNI DN 400X1000-160 | kos | 10 | 0 | 0
JAŠEK PE HIŠNI DN 400X1500-160 | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE HIŠNI DN 500X1000 - 160 | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE HIŠNI DN 500X1500 - 160 | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE HIŠNI DN 500X2000 - 160 | kos | 1 | 0 | 0
JAŠEK PE HIŠNI DN 625X1000 - 160 | kos | 5 | 0 | 0
DODATNI PR. FI 160 NA JAŠEK PE | kos | 1 | 0 | 0
DODATNI PR. FI 200 NA JAŠEK PE | kos | 1 | 0 | 0
DODATNI PR. FI 200 NA JAŠEK PE J190 | kos | 1 | 0 | 0
DODATNI PR. FI 200 NA JAŠEK PE V M-K | kos | 1 | 0 | 0
DODATNI PR. FI 315 NA JAŠEK PE | kos | 1 | 0 | 0
DODATNI PR. FI 500 PE NA JAŠEK PE -270° | kos | 1 | 0 | 0
DODATNI PR. FI 630 PE NA JAŠEK PE | kos | 1 | 0 | 0
TESNILO ZA PE JAŠEK DN 625 | kos | 5 | 0 | 0
TESNILO ZA PE JAŠEK DN 800 | kos | 1 | 0 | 0
TESNILO ZA PE JAŠEK DN 1000 | kos | 1 | 0 | 0
VSTOPNO TESNILO FI 63 | kos | 5 | 0 | 0
VSTOPNO TESNILO FI 75 | kos | 1 | 0 | 0
VSTOPNO TESNILO FI 110 | kos | 5 | 0 | 0
VSTOPNO TESNILO FI 125 | kos | 5 | 0 | 0
VSTOPNO TESNILO FI 160 | kos | 15 | 0 | 0
VSTOPNO TESNILO FI 200 | kos | 10 | 0 | 0
VSTOPNO TESNILO FI 250 | kos | 1 | 0 | 0
PESKOLOV PE DN 400X1000 | kos | 5 | 0 | 0
PESKOLOV PE DN 400X1500 | kos | 1 | 0 | 0
PESKOLOV PE DN 400X1750 | kos | 1 | 0 | 0
PESKOLOV PE DN 400X2000 | kos | 1 | 0 | 0
CEV STIGMAFLEX 110 UK 6M | kos | 5 | 0 | 0
CEV STIGMAFLEX 125 UK 6M | kos | 5 | 0 | 0
CEV PE REBR. 160/6M SN 8 S SPOJKO+T. GDS | kos | 5 | 0 | 0
CEV PE REBR. 200/6M SN 8 S SPOJKO+T. GDS | kos | 5 | 0 | 0
CEV PE REBR. 315/6M SN 8 S SPOJKO+T. GDS | kos | 5 | 0 | 0
KAN. P. + O. 400X400 A 15 | kos | 5 | 0 | 0
KAN. P. + O. 400X400 B 125 | kos | 1 | 0 | 0
KAN. P. + O. 500X500 B 125 | kos | 5 | 0 | 0
KAN. P. + O. 500X500 C 250 | kos | 2 | 0 | 0
KAN. P. + O. 800X800 D 400 | kos | 1 | 0 | 0
KAN. P. + O. 350X450 A 50 | kos | 1 | 0 | 0
KAN. P. + O. FI 400 B125 610P | kos | 1 | 0 | 0
KAN. P. + O. FI 500 B125 622 | kos | 5 | 0 | 0
KAN. P. + O. FI 600 B125 DIR. VGR. | kos | 1 | 0 | 0
KAN. P. + O. FI 600 B125 600 | kos | 1 | 0 | 0
KAN. P. + O. FI 600 D400+BET.VENEC FI 1300 | kos | 10 | 0 | 0
KAN. P. + O. FI 600 C250 603-R | kos | 5 | 0 | 0
KAN. REŠ+OKV. 300X300X C 250 RAVNA | kos | 1 | 0 | 0
KAN. REŠ+OKV. 300X300 C 250 KN 700 | kos | 5 | 0 | 0
KAN. REŠ+OKV. 400x400 D400 702 | kos | 5 | 0 | 0
KAN. REŠ+OKV. 400x400 C250, RAVNA | kos | 5 | 0 | 0
KAN. P. +O. 600X600 A 15KN VODOPLAST 501 | kos | 1 | 0 | 0
KAN. P. +O. 600X600 A 50KN 501 K | kos | 5 | 0 | 0
KAN. P. +O. 600X600 B 125KN 502 K | kos | 10 | 0 | 0
KAN. P. +O. 600X600 C 250KN 503 | kos | 5 | 0 | 0
KAN. P. +O. 600X600 C 250KN 503 K | kos | 5 | 0 | 0
KAN. P. +O. 600X600 D 400KN 504 K | kos | 5 | 0 | 0
KAN. P. FI 400 PE - ZELEN | kos | 15 | 0 | 0
KAN. P. FI 500 PE - ZELEN | kos | 1 | 0 | 0
KAN. KUPOLA FI 1000 PE - ZELENA | kos | 1 | 0 | 0
REZERVOAR ZA VODO 2000 L | kos | 1 | 0 | 0
LTŽ POKROV za jaške ROMOLD Ø 50 | kos | 2 | 0 | 0
PROTIPOVRATNi VENTIL Ø 110 (rostfrei loputa) | kos | 1 | 0 | 0
PROTIPOVRATNi VENTIL Ø 160 (rostfrei loputa) | kos | 1 | 0 | 0
PROTIPOVRATNi VENTIL Ø 200 (rostfrei loputa) | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| 22 % DDV |  |  | 0
| ZA PLAČILO €: |  |  | 0
PONUDNIK:
podpis in pečat